Buna ziua,

Va multumim pentru raspuns si pentru informatiile transmise.

Beneficiarul instalatiei va fi:

| Beneficiar | FARMA-IDIL SRL |
| --- | --- |
| CUI | RO26448777 |
| Nr. ONRC | J2010000066335 |
| Sediu | Sat Stamate, Comuna Fantanele, Nr. 876 B, jud. Suceava |
| Persoana contact | Murariu Ionut - 0740 315 775 |

Instalatia este avuta in vedere pentru proiectul:

„Unitate de productie si ambalare produse cosmetice, produse de igiena si suplimente alimentare, cu linie tehnologica moderna, sistem de trasabilitate si control al calitatii.”

In prezent, proiectul se afla in etapa de pregatire documentatie tehnico-economica pentru finantare nerambursabila / achizitii viitoare. Dorim sa obtinem o oferta tehnico-financiara orientativa, suficient de clara pentru bugetarea investitiei si pentru corelarea cu fluxul tehnologic.

- Tip produse vizate

Produsele avute in vedere sunt produse ne-sterile, respectiv:

- produse cosmetice si de igiena: sapun lichid, gel de dus, sampon, lotiuni, creme;

- produse in tuburi si flacoane;

- pudre cutanate cosmetice;

- suplimente alimentare sub forma de capsule, pulberi, plicuri stick si eventual spray oral;

- produse pe baza de colagen, vitamine, magneziu, biotina etc.

In aceasta etapa nu vizam productie de medicamente sterile sau produse injectabile. Totusi, dorim o instalatie de apa tratata/purificata adecvata pentru productie cosmetica, produse de igiena, suplimente alimentare si laborator control calitate.

Va rugam sa ne precizati separat daca propunerea poate fi: (1) varianta standard industriala / cosmetica / alimentara; (2) varianta cu componente si executie de nivel superior, compatibila GMP/pharma, daca este cazul.

- Calitatea apei dorite

Va rugam sa analizati o solutie pentru obtinerea de:

- apa filtrata/tratata pentru spalare si igienizare;

- apa demineralizata / osmozata pentru utilizare in produse cosmetice si de igiena;

- apa pentru laborator control calitate;

- apa pentru clatire finala a unor recipiente/ustensile, daca va fi necesar.

Va rugam sa indicati ce parametri propuneti pentru produsul finit: conductivitate, TDS, duritate, pH, incarcare microbiologica, daca este cazul, necesar UV / ozon / filtrare finala si necesar recirculare sau doar stocare simpla.

- Debit estimat si consum orientativ

Proiectul este gandit pentru o productie medie, nu pentru productie industriala mare.

- loturi cosmetice: 50-100 litri/lot, cu posibilitate de extindere;

- productie cosmetice/igiena: 300-500 flacoane/zi;

- suplimente: preponderent pulberi/capsule, cu consum redus de apa in produs;

- apa pentru preparare produse cosmetice: aproximativ 300-800 litri/zi;

- apa pentru spalare, clatire, igienizare si laborator: aproximativ 500-1.500 litri/zi;

- consum total estimat initial: aproximativ 1-2 mc/zi, cu posibilitate de extindere.

Va rugam sa ne propuneti o instalatie dimensionata prudent, pe doua variante:

| Varianta | Debit apa tratata | Stocare / observatii |
| --- | --- | --- |
| 1 - productie medie / inceput activitate | 200-500 litri/ora | Stocare 500-1.000 litri; potrivita pentru loturi mici si medii. |
| 2 - productie extinsa | 0,5-1 mc/ora | Stocare 1.000-2.000 litri; potrivita pentru cresterea productiei si lucru pe mai multe loturi/zi. |

In aceasta etapa consideram ca o statie de 3 mc/ora poate fi supradimensionata pentru necesarul actual, dar va rugam sa ne confirmati tehnic daca apreciati altfel dupa analiza apei brute si a fluxului de productie.

- Apa bruta si analize

Suntem de acord ca este necesara analiza apei brute inainte de dimensionarea finala.

- Ape uzate

Pentru etapa de inceput, apele uzate estimate vor proveni in principal din spalare vase, ustensile si echipamente, clatiri tehnologice, igienizare spatii, eventual respingere/concentrat de la osmoza si ape menajere din grup sanitar.

In aceasta etapa nu avem inca un calcul final al incarcarii apelor uzate. Va rugam sa ne indicati debitul estimat de concentrat/reject de la osmoza, daca este necesara colectare separata si ce date trebuie transmise catre firma specializata pentru epurare/tratare ape uzate.

Suntem de acord ca partea de ape uzate sa fie analizata impreuna cu un specialist/furnizor dedicat, separat de instalatia de apa tratata.

- Camera tehnica si amplasare

Spatiul total al unitatii este de aproximativ 237 mp, iar in organizarea fluxului am prevazut o zona tehnica pentru HVAC/utilitati.

Pentru camera tehnica a instalatiei de apa, va rugam sa ne precizati suprafata minima necesara, inaltimea minima, necesarul de alimentare electrica, canalizare/scurgere, presiune apa bruta, dimensiuni echipamente, conditii de temperatura/ventilatie si daca rezervorul de stocare poate fi amplasat in aceeasi camera.

- Buget orientativ

Pentru etapa de bugetare a proiectului, dorim o oferta orientativa pe variante.

- Varianta standard 200-500 l/h: aproximativ 8.000-12.000 EUR fara TVA, in functie de configuratie;

- Varianta extinsa 0,5-1 mc/h: aproximativ 12.000-20.000 EUR fara TVA, in functie de pretratare, osmoza, stocare, UV, recirculare, automatizare si nivelul de executie;

- daca se solicita executie cu cerinte GMP/pharma, inox sanitar, luciu oglinda, recirculare, instrumentatie si validare, bugetul poate fi mai mare si va rugam sa il prezentati separat.

Va rugam ca oferta sa fie structurata distinct pe: analiza apa bruta, proiectare / schema flux, echipamente tratare apa, rezervor stocare, pompa distributie / recirculare, UV / filtrare finala, automatizare si monitorizare, materiale si montaj, punere in functiune, instruire, mentenanta si consumabile, optional - varianta GMP/pharma.

- Documente necesare in oferta

Fiind vorba de proiect cu finantare nerambursabila, va rugam ca oferta sa includa:

- oferta pe antetul societatii;

- date furnizor;

- data si valabilitate oferta;

- pret fara TVA;

- TVA 21%;

- pret total cu TVA;

- fise tehnice;

- garantie;

- termen livrare;

- termen montaj;

- conditii de plata;

- consumabile anuale estimate;

- mentenanta recomandata;

- declaratii CE/conformitate;

- specificarea clara daca sistemul este standard, alimentar/cosmetic sau pharma/GMP.

Va rugam sa ne transmiteti, pentru inceput, o propunere tehnico-financiara orientativa pentru cele doua variante de mai sus, urmand ca dimensionarea finala sa fie facuta dupa analiza apei brute si dupa definitivarea fluxului tehnologic.

Cu stima,

Murariu Ionut
FARMA-IDIL SRL
Telefon: 0740 315 775
Email: drgmotorsconcept@yahoo.com