## F5-07
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 07 Utilajul, echipamentul tehnologic: Kit de clorinare
1 | Componență și caracteristici: - Vas de stocare soluție hipoclorit cu sorb și senzor de nivel - Pompă dozatoare (cap compatibil chimic), supapă de injecție/reținere - Contor apă cu generator de impuls pentru dozare proporțională - Accesorii: furtun aspirație/refulare, filtre, suporturi, elemente de etanșare - Tablou local cu protecții electrice de bază
2 | SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE - Reglaj manual/proporțional - Materiale compatibile cu hipoclorit
3 | CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE Executie conform normelor CEE Se furnizeaza cu: · Certificat de conformitate “CE” · Manual de operare si intretinere In conformitate cu: PED directiva 97/23/CE CEE directivele 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE Reguli europene EN 60439-1, EN60204-1
4 | CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE - minim 24 luni ; - Service postgarantie
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.