Nr ……/ …………….

2.1.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi __ /__/2026  intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

S.C. CHEILE GRADISTEI S.R.L., BRASOV, Strada: Vlad Tepes, Nr.14,  reprezentata prin Dl Garbacea, in calitate de Manager General,  nr telefon: 0732.500.480;

cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

Statie de clorinare apa;

Locatia aplicatiei:

Complexul Cheile Gradistei – Moeciu;

S-au efectuat urmatoarele lucrari de service :

  - S-au verificat etanseitatile sistemului de tratare;

  - S-au verificat legaturile electrice din pompa de dozare;

  - S-au verificat setarile pompei pe aplicatia client;

  - Doza de clor reglata – 0.7PPM

  - Dimensiune contor: DN....................

  - Lungime intre flanse contor: ......................

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

Obs:*___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recomandari:*________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beneficiar: S.C. CHEILE GRADISTEI S.R.L.                  	Furnizor:  S.C. AKRO SRL

_____________________________________________

Semnatura si numele in clar