SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DB-CL-7

REALIZARE STATIE DE TRATARE VALEA LUNGA

Capitolul 4	Caiet De Sarcini - Liste Sectiunea 1	Propunerea Contractorului Partea 2	Liste Informatii Tehnice

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Fisa de date si formulare Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Entitatii Contractante

Sectiunea 1 – Cadrul General Sectiunea 2 – Lucrari Civile Sectiunea 3 – Lucrari Mecanice Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Sectiunea 5 – Proces Tehnologic si Echipamente Aferente Sectiunea 6 – Testare

Sectiunea 7 – Instruire, Intretinere, Operare Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din Contract Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

Lista T 1 /	Pompe centrifugale	4

Lista T 2 /	Pompe volumetrice	5

Lista T 3 /	Pompe (Altele)	6

Lista T 4 /	Ansambluri pompe auxiliare	7

Lista T 5 /	Gratare	8

Lista T 6 /	Conveiere / Transportoare hidraulice	9

Lista T 7 /	Ansamblu de aerare	10

Lista T 8 /	Crepine	11

Lista T 9 /	Mixere submersibile	12

Lista T 10 /	Floculatoare	13

Lista T 11 /	Mixere verticale	14

Lista T 12 /	Suflanta sau compresor de aer	15

Lista T 13 /	Filtrare prin membrane	16

Lista T 14 /	Filtrare	19

Lista T 15 /	Biofiltru	20

Lista T 16 /	Centrifugă procesare namol	21

Lista T 17 /	Echipament de dozaj chimic	22

Lista T 18 /	Sistem de ozonizare	25

Lista T 19 /	Filtrare Carbon Activat Granular (CAG)	26

Lista T 20 /	Sistem de dezinfecţie	27

Lista T 21 /	Pod rulant	28

Lista T 22 /	Dispozitiv de control logic programabil (PLC)	29

Lista T 23 /	Interfaţa operatorului	30

Lista T 24 /	Telemetrie	31

Lista T 25 /	Transformator electric	32

Lista T 26 /	Echipament electric de distribuţie	33

Lista T 27 /	MCC (Centru Control Motor)	34

Lista T 28 /	Instrumente	35

Lista T 29 /	Lista pieselor de rezervă	36

Lista T 30 /	Lista uneltelor speciale	37

Lista T 31 /	Lista privind puterea electrică	38

Lista T 32 /	Lista articolelor de sistem suplimentare	39

Preambul la Listele de Informații Tehnice

Generalități

Ofertantului i se cere să completeze Listele de Informații Tehnice in care se prezintă detalii despre echipamentele care vor fi furnizate în baza Contractului. Vor fi completate liste separate cu informații pentru fiecare echipament, acoperind fiecare aplicație unde va fi utilizat echipamentul.

Dacă, acolo unde urmează să fie folosite echipamente, sunt necesare mai multe echipamente sau aplicații, ofertantul va copia lista relevantă cu informații de câte ori este necesar pentru a prezenta detaliicomplete despre echipamentele care vor fi furnizate.

In cazul in care soluția tehnica propusa nu necesita un anumit tip de echipament din lista se va specifica N/A si nu se va completa.

Pentru alte echipamente necesare soluției tehnice, care nu se regăsește in lista de mai jos, ofertantul va întocmi un document similar care sa prezinte toate caracteristicile relevante pentru acel echipament*

*Entitatea Contractanta își rezerva dreptul sa solicite orice alte informații tehnice pe care le considera relevante

Cerințe speciale pentru Listele T29- T32

Ofertantul va prezenta următoarele informații:

- Lista T29 – Lista pieselor de rezervă

Ofertantul va prezenta liste de piese de rezervă, inclusiv preturile acestora, pentru operarea și întreținerea pe o perioadă de trei ani a tuturor Echipamentelor incluse în cadrul Lucrărilor.

- Lista T30 – Lista uneltelor speciale

Ofertantul va prezenta liste de unelte speciale, inclusiv preturile acestora,necesare pentru întreținerea Echipamentelor.

- Lista T31 – Lista privind Puterea Electrică

Ofertantul va prezenta estimări detaliate și exacte privind consumul de electricitate pentru toate echipamentele incluse în cadrul ofertei, indicând puterea instalată şi absorbită de fiecare mecanism inclus în cadrul Stației și ciclurile de serviciu estimate pe parcursul unui an.

- Lista T32 – Articole de Sistem Suplimentare

Ofertantul va prezenta detalii despre articolele suplimentare incluse în cadrul Stației, care sunt suplimentare fată de Specificații și utile pentru susținerea Ofertei.

Numerotarea Listelor

Se va include un cuprins al listelor pe care se vor marca cu „N/A” acele liste care nu sunt aplicabile, deci care nu se vor regăsi în setul respectiv.

Când sunt completate, Listele pentru același tip de echipamente trebuie numerotate consecutiv de către ofertant, împreună cu Numărul Listei lor de Referință din formular, Lista T 1/ 1 Lista T 1/ 2 și Lista T 2/ 1, Lista T 2/ 2 etc.

După ce sunt redactate în întregime, fiecare Listă va primi numere de pagină consecutive, iar ulterior vor fi semnate și datate în mod corespunzător de către reprezentantul autorizat al ofertantului.

# Lista T 1 /	Pompe centrifugale

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere de instalare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 2 /	Pompe volumetrice

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 3 /	Pompe (Altele)

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 4 /	Ansambluri pompe auxiliare

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Puterede iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |
| Presiune de pompare –inaltime de pompare | mbar |  |

# Lista T 5 /	Gratare

| Gratar | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Tip: Bară, Bandă, Tambur/Rotativ, Fix |  |  |
| Tip: Orizontal, Vertical, Înclinat |  |  |
| Dacă este înclinat, menţionaţi de asemenea unghiul faţă de verticală |  |  |
| Model număr |  |  |
| Număr de unităţi (in functiune /de rezervă) | Nr |  |
| Capacitate proiectata (fiecare gratar) | m3/h |  |
| Lăţime gratar | m |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Lăţime canal de montare | m |  |
| Adâncime apă amonte (gratar curat) | m |  |
| Deschideri gratar | mm |  |
| Deschideri gratar în 1 sau 2 dimensiuni |  |  |
| Grosimea barelor | mm |  |
| Porozitate gratar (curat) | % |  |
| Metodăde curatire gratar |  |  |
| Pierdere hidraulica de sarcina, la capacitatea proiectata | m |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 6 /	Conveiere / Transportoare hidraulice

| Conveier | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Materialul de transportat |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |  |
| Tip: curea sau şurub |  |  |
| Denumire/Număr model |  |  |
| Lăţime conveier / transportor hidraulic | m |  |
| Lungime conveier / transportor hidraulic | m |  |
| Capacitate maximă sau proiectată | m3/h |  |
| Viteză conveier, sau viteză de rotaţie | rpm |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 7 /	Ansamblu de aerare

| Cascada de aerare | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip |  |  |
| Producător / Furnizor |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Material constructie |  |  |
| Numar trepte | nr. |  |
| Inaltime cadere treapta | mm |  |
| Inaltime totala cascada | mm |  |

# Lista T 8 /	Crepine

| Crepine | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Folosinta/Locatie |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Numar de unitati / model (in functiune / auxiliar/ de rezerva). |  |  |
| Numar de unitati (in functiune) | Nr |  |
| Numar de unitati (de rezerva) | Nr |  |
| Capacitate proiectata (pe fiecare crepina) | m3/h |  |
| Deschidere fante | µm |  |
| Turbiditate | NTU |  |
| Capacitate de incarcare cu solide | µm |  |
| Material crepine |  |  |
| Pierdere hidraulica de sarcina, la capacitatea proiectata (curatare) | m |  |
| Pierdere hidraulica maxima de sarcina, la capacitatea proiectata (pre-spalare) | m |  |
| Rata apa spalare | m3/zi |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 9 /	Mixere submersibile

Ofertantul va prezenta informaţiile menţionate mai jos pentru fiecare mixer submersibil propus spre a fi inclus în cadrul Statiei.

| Mixere submersibile | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Tip |  |  |
| Denumire/număr model |  |  |
| Nr. de compartimente | Nr. |  |
| Volum (pe compartiment) | m3 |  |
| Timp de retenţie hidraulică (pe compartiment) | min |  |
| Raport viteza amestec | G (S-1) |  |
| Tip de elice |  |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Viteză de rotaţie | rpm |  |
| Factor energie, izolare |  |  |
| Randament condensator | μF |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 10 /	Floculatoare

| Floculatorare | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Tip |  |  |
| Tip de elice |  |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Viteză de rotaţie | rpm |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 11 /	Mixere verticale

| Mixere | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Denumire/Număr model |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Tip |  |  |
| Tip de elice |  |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Viteză de rotaţie | rpm |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 12 /	Suflanta sau compresor de aer

| Suflante sau compresoare de aer | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Tip |  |  |
| Număr (in functiune /de rezerva) |  |  |
| Volum maxim de alimentare – capacitate | Nm3/h |  |
| Volum de pompare | Nm3/h |  |
| Presiune de pompare–inaltime de pompare | mbar |  |
| Randament la punctul de lucru | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Tipul şi specificaţiile motorului |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Randament condensator | μF |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 13 /	Filtrare prin membrane

| Filtrare primara prin membrane | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Material membrana |  |  |
| Tip membrana (Fibre, Tubulare, Spirale) | Tip |  |
| Marime nominala pori membrana | nm |  |
| Metoda automata de testare a structurii membranei | Tip |  |
| Numar membrane / Element | Nr |  |
| Numarul elementelor membranei | Nr |  |
| Recipienti membrane | Nr |  |
| Panouri membrane | Nr |  |
| Configurare panouri membrane sau recipienti | functiune / auxiliar/ rezerva |  |
| Suprafata nominala membrane | m2 |  |
| Debit filtratla 0.50C | L /m/h |  |
| Debit filtratla200C | L/m/h |  |
| Timpul pentru spalare si curatire chimica per zi | min |  |
| Timpul pentru spalare si curatire chimica per zi si toate curatirile chimice periodice | min |  |
| Metoda spalare (aer, contracurent, directa, chimica, etc) | Tip |  |
| Substante chimice utilizate pentru spalare | Chimical |  |
| Frecventa spalare | min |  |
| Curatare periodica | Tip |  |
| Substante chimice utilizate pentru curatirile periodice | Chimical |  |
| Frecventa curatirilor | zile |  |
| Apa consumata / Apa produsa | m3/ m3 |  |
| Presiune minima intrare | bar |  |
| Presiune maxima intrare | bar |  |
| Presiune minima iesire | bar |  |

| Presiune maxima iesire | bar |  |
| --- | --- | --- |
| Presiune necesara pentru trecerea apei prin membrane, inclusiv temperatura si variatiile calitatii apei (variatie totala) | bar |  |
| Substante chimice pentru tratare / neutralizare reziduuri | Tip |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |
| Filtrare secundara prin membrane | Unitate | Informaţii |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Material membrana |  |  |
| Tip membrana (Fibre, Tubulare, Spirale) | Tip |  |
| Marime nominala pori membrana | nm |  |
| Numar membrane / Element | Nr |  |
| Numarul elementelor membranei | Nr |  |
| Recipienti membrane | Nr |  |
| Panouri membrane | Nr |  |
| Configurare panouri membrane sau recipienti | functiune / auxiliar/ rezerva |  |
| Suprafata nominala membrane | m2 |  |
| Debit filtrat la 0.50C | L /m/h |  |
| Debit filtrat la200C | L/m/h |  |
| Timpul pentru spalare si curatire chimica per zi | min |  |
| Timpul pentru spalare si curatire chimica per zi SI toate curatirile chimice periodice | min |  |
| Metoda spalare (aer, contracurent, directa, chimica, etc) | Tip |  |
| Substante chimice utilizate pentru spalare | Chimical |  |
| Frecventa spalare | min |  |
| Curatare periodica | Tip |  |
| Substante chimice utilizate pentru curatirile periodice | Chimical |  |

| Frecventa curatirilor | zile |  |
| --- | --- | --- |
| Apa consumata / Apa produsa | m3/ m3 |  |
| Presiune minima intrare | bar |  |
| Presiune maxima intrare | bar |  |
| Presiune minima iesire | bar |  |
| Presiune maxima iesire | bar |  |
| Presiune necesara pentru trecerea apei prin membrane, inclusiv temperatura si variatiile calitatii apei (variatie totala) | bar |  |
| Substante chimice pentru tratare / neutralizare reziduuri | Tip |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

# Lista T 14 /	Filtrare

| Filtrare nisip | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip (gravitational /presiune) |  |  |
| Zonă pat filtrare(pe filtru) | m2 |  |
| Număr de filtre | buc |  |
| Ciclu minim de filtrare | ore |  |
| Pierdere de presiune filtru curat | mm |  |
| Pierdere presiune maximă filtru murdar | mm |  |
| Tip podea |  |  |
| Grosime strat filtrare(pentru fiecare filtru, în cazul în care sunt mai multe tipuri de filtre și fiecare strat) | m |  |
| Specificatii strat filtrant (pentru fiecare strat) |  |  |
| Rată maximă filtrare | m/h |  |
| Rată maximă filtrare cu un filtru nefuncţional | m/h |  |
| Tip de spalare in contracurent |  |  |
| Cerinţe apa filtrata | m3/m2/h |  |
| Volum rezervor apă spalare | m3 |  |
| Cerinţe privind aerul (la nivelul inferior al filtrului) | Nm3/m2/h |  |
| Volum apă spălare | m3 pespalare |  |
| Rată alimentare aer pentru spalare (cotaţie) | Nm3/h |  |
| Presiune alimentare aer pentru spalare(cotaţie) | bar |  |
| Metoda recircularii apei de spalare |  |  |
| Tip rezervor apa murdara provenita din spalare filtru |  |  |
| Volum nominal rezervor apa murdara provenita din spalare filtru | m3 |  |
| Pompe apa murdara provenita din spalare filtru |  |  |
| Număr de pompe |  |  |
| Configurarea funcţionării pompelor |  |  |
| Pompe cu turatie fixa sau variabila |  |  |

# Lista T 15 /	Biofiltru

| Biofiltru | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip |  |  |
| Producător / Furnizor |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Nr. de recipienti |  |  |
| Material recipienti |  |  |
| Viteza superficială maximă | m/h |  |
| Debit spalare aer in contracurent | m3/h |  |
| Debit spalare apa in contracurent | m3/h |  |
| Frecvenţa spalarii in contracurent | zile |  |
| Rezervor stocare apa de spalare | volum filtre |  |
| Material biofiltrare |  |  |
| Furnizor |  |  |
| Tip |  |  |
| Durată utilă minimă |  |  |
| Mijloace de înlocuire / regenerare |  |  |

# Lista T 16 /	Centrifugă procesare namol

| Centrifugă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Denumire/număr model |  |  |
| Număr de unităţi (in functiune /derezerva) |  |  |
| Dimensiuni | m |  |
| Viteză de rotaţie | rpm |  |
| Capacitate proiectată pentru fiecare unitate | m3/h |  |
| Încărcare nămol proiectată pentru fiecare unitate | kg/h |  |
| Încărcare maximă nămol pentru fiecare unitate | kg/h |  |
| Conţinutul minim de solide uscate din nămolul procesat | % SU |  |
| Consum de polimeri proiectat | kg/TSU |  |
| Consum apă de spălare | m3/h |  |
| Presiune alimentare pentru apa de spălare | bar |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor de putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |
| Viteză motor | rpm |  |
| Producător cutie de viteze |  |  |
| Raport de transmisie general |  |  |
| Lubrifiere |  |  |

# Lista T 17 /	Echipament de dozaj chimic

| Dozaj chimic | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Substanţă chimică |  |  |

| Furnizare substanţă chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip de substanţă chimică (solidă/ lichidă) |  |  |
| Metodă de furnizare |  |  |
| Concentraţie de substanţă chimică furnizată, dacă aceasta este lichidă | (substanţă chimică activă %) |  |

| Stocare vrac substanţă chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător vas |  |  |
| Concentraţie (substanţă chimică activă %) | (substanţă chimică activă %) |  |
| Capacitate rezervor/mărime zonă stocare | m3sau m2 |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Densitate specificăa substanţei chimice stocate |  |  |
| Punct de îngheţ a substanţei chimice stocate | C |  |
| Temperatura max.la care substanţa chimicărămâne stabilă | C |  |
| Numărul de zile de stocare (în raport cu consumul zilnic mediu) | Zile |  |
| Tip stocare Siloz/cameră specială/ magazie /clădire chimicale/altele |  |  |
| Dezumidificator inclus | Da/nu |  |

| Pompe de transfer (pentru lichide, unde este cazul) | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| În cazul în care substanţa chimică trebuie transportată dintr-un loc în altul. |  |  |
| Debit | l/sec |  |
| Nr.de pompe (de serviciu/asistenţă/rezervă) | Nr. |  |
| Tip pompă |  |  |

| Rezervor stocare substanţa chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Volum rezervor | m3 |  |
| Concentraţie (substanţă chimică activă %) | (substanţă chimică activă %) |  |
| Tip (vertical, cilindric) |  |  |
| Material |  |  |
| Număr | Nr. |  |
| Nr.zile de stocare (prin raport la utilizarea medie zilnică) | Zile |  |

| Pompe dozaj |  | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Producător |  |  |  |
| Model fabricaţie/număr |  |  |  |
| Nr. (de serviciu/asistenţă/rezervă) |  | Nr. |  |
| Precizie |  | ± % |  |
| Nivel doză (fiecare pompă) | Maxim | l/h |  |
|  | Mediu | l/h |  |
|  | Minim | l/h |  |
| Tip pompă |  |  |  |

| Diluarea substanţei chimice (dacă se propune) | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tărie soluţie diluată | % |  |
| Sursă apă diluare |  |  |
| Rată debit apă pentru diluare |  |  |
| Maximă | l/h |  |
| Medie | l/h |  |
| Minimă | l/h |  |
| CoV (mai puţin de 0,05 în <30 sec pe întregul debit) |  |  |

| Durată de conservare | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Durata de conservare a substanţelor chimice propuse | luni |  |

| Zonare | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Identificaţi orice cerinţe cu privire la zonare |  |  |

# Lista T 18 /	Sistem de ozonizare

| Sistem de ozonare | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip |  |  |
| Producător/Furnizor |  |  |
| Model fabricaţie/număr |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Mijloace de generare ozon |  |  |
| % Concentraţie de ozonîn fluxul generat | % O3 |  |
| Nivel doză |  |  |
| Maxim | kg/h |  |
| Mediu | kg/h |  |
| Minim | kg/h |  |
| Precizia dozajului | ± % |  |
| Timpul de contact |  |  |
| Mijloace de amestecare |  |  |
| Randamentul transferului de ozon |  |  |
| Sistem de dozaj |  |  |

# Lista T 19 /	Filtrare Carbon Activat Granular (CAG)

| Sistem filtrare CAG | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip |  |  |
| Producător recipient |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Nr. de recipienti |  |  |
| Material recipienti |  |  |
| Viteza superficialămaximă | m/h |  |
| Debit spalare aer in contracurent | m3/h |  |
| Debit spalare apa in contracurent | m3/h |  |
| Expansiunea filtrului în timpul spalarii in contracurent | % |  |
| Frecvenţa spalarii in contracurent | zile |  |
| Rezervor stocare apa de spalare | volum filtre |  |
| Material CAG |  |  |
| Furnizor |  |  |
| Tip |  |  |
| Durată utilă minimă |  |  |
| Mijloace de înlocuire/regenerare |  |  |

# Lista T 20 /	Sistem de dezinfecţie

| Sistem de dezinfecţie |  | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  |  |
| Producător/Furnizor |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Substanţă chimică dezinfecţie |  |  |  |
| Concentraţie doză |  |  |  |
| Maxim proiectat |  | mg/l |  |
| Norma maximă |  | mg/l |  |
| Medie |  | mg/l |  |
| Minimă |  | mg/l |  |
| Nivel doză |  |  |  |
| Maxim proiectat |  | kg/h |  |
| Norma maximă |  | kg/h |  |
| Medie |  | kg/h |  |
| Minimă |  | kg/h |  |
| Precizie dozaj |  | ± % |  |
| Sistem de amestecare |  |  |  |
| Tip sistem de dozaj |  |  |  |
| Pompe de probe | Număr (in functiune /de rezerva) |  |  |
|  | Tip |  |  |
|  | Serviciu |  |  |
| Pompe de apă mobile | Număr (in functiune / de rezerva) |  |  |
|  | Tip |  |  |
|  | Serviciu |  |  |
| Clorinatoare |  | Nr. |  |
| Injectoare | Număr |  |  |
|  | Mărime unitate |  |  |
|  | Tip |  |  |

# Lista T 21 /	Pod rulant

| Pod rulant | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Amplasare echipament |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Încărcătura de lucru în condiţii de siguranţă | tonă |  |
| Deschidere | m |  |
| Viteză de deplasare | m/min |  |
| Tip troliu – manual sau electric |  |  |
| Înălţime troliu | m |  |
| Viteză mişcare troliu | m |  |
| Troliu auxiliar |  |  |
| Dispozitive de mişcare şi limitare |  |  |
| Control pod rulant (cablu de vinci etc.) |  |  |
| Poziţie control |  |  |
| Factorul de siguranţă al cablului de sârmă |  |  |
| Putere instalată | kW |  |

# Lista T 22 /	Dispozitiv de control logic programabil (PLC)

| Dispozitiv de control logic programabil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Producător |  |  |  |
| Tip PLC |  |  |  |
| Tip Procesor |  |  |  |
| Mărime memorie |  |  |  |
| Viteză scanare |  |  |  |
| Alimentare cu energie |  |  |  |
| Numărde I/O | Disponibile | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | Utilizate | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | De rezervă | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |  |  |
| Securitatea sistemului |  |  |  |
| Sisteme de comunicare |  |  |  |

# Lista T 23 /	Interfaţa operatorului

| Interfaţa operatorului |  |
| --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |
| Producător |  |
| Tip |  |
| Tip procesor |  |
| Mărime memorie |  |
| Alimentare cu energie |  |
| Tip afişaj şi mărime (culoare/moNr. de unităţi (in functiune /de rezervă)crom etc.) |  |
| Butoanele de operare furnizate |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |
| Spectrul de umiditate |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |
| Securitatea sistemului |  |
| Sisteme de comunicare |  |

# Lista T 24 /	Telemetrie

| Telemetrie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Producător |  |  |  |
| Tip |  |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |  |
| Alimentare cu energie |  |  |  |
| Numărde I/O | Disponibile | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | Utilizate | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | De rezervă | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
| Nr. de unităţi (in functiune /de rezervă) |  |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |  |  |
| Securitatea sistemului |  |  |  |
| Sisteme de comunicare |  |  |  |

# Lista T 25 /	Transformator electric

| Transformatoare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip (umplut cu ulei/uscat etc.) |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Randament |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

# Lista T 26 /	Echipament electric de distribuţie

| Echipament de distribuţie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aplicaţie |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Voltaj |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

# Lista T 27 /	MCC (Centru Control Motor)

| Centru Control Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ţară de origine |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Randament bară |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

# Lista T 28 /	Instrumente

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Rezultate furnizate | Analog |  |
|  | Digital |  |
|  | Altele |  |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Spectru | Minim |  |
|  | Maxim |  |
| Alimentare cu energie |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

# Lista T 29 /	Lista pieselor de rezervă

| Articol |  | Lista pieselor de rezervă care vor fi furnizate(1) | Numărfurni zat(2) | Cost unitate | Cost total (RON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| (1) | Lista pieselor de rezervă este pentru toate Echipamentele incluse în Lucrări. |  |  |  |  |
| Piesele de rezervă trebuie să fie noi şi furnizate în ambalajul lor original. |  |  |  |  |  |
| Ofertantul va aduce la cunoştinţa Entitatii Contractante detalii despre orice piese de rezervă furnizate care necesită condiţii speciale de depozitare. |  |  |  |  |  |
| (2) | Numărul pieselor de rezervă furnizate se va calcula conformnecesităţilor de funcţionare şi întreţinere pe o perioadă de 3 ani, la un consum zilnic mediu de apă netratată. Consumul zilnic mediu de apă netratată al echipamentelor de tratare este detaliat în Cerinţele Entitatii Contractante (Capitolul 2 Secţiunea 5 Partea 1b). |  |  |  |  |

# Lista T 30 /	Lista uneltelor speciale

| Articol | Lista uneltelor speciale | Număr furnizat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

# Lista T 31 /	Lista privind puterea electrică

| Echipament | Instalat | Unităţi de serviciu | Putere instalată (cotaţie) (kW/unitate) | Putere absorbită (kW/unitate) | Timp de funcţionare zilnică (h/zi) | Necesarul zilnic de curent electric (kWh/zi) | Timp de funcţionare săptămânală (zile/săpt) | Consum de energie (kWh/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informaţiile furnizate cu privire la curentul electric trebuie să fie adecvate pentru a determinanecesarul total de electricitate pentru Lucrări. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Lista T 32 /	Lista articolelor de sistem suplimentare

| Articol | Echipament | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |