# Nr……../………..

# 2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

# Incheiat astazi  __/ __ /2026,  intre:

# S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

# si

# S.C. GREENTECH S.A.  , Loc. Buzau, Jud. Buzau,  Strada:Aleea industriilor Nr.17,  reprezentata prin Dl Ionel Pancescu  in calitate de Manager Energetic,  nr telefon:      0727 777 879;

# cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

# Cod echipament – E02-002047

# Dec 350-1.5/duplex- statie dedurizare duplex, racord 1.5”, 350litri rasina pe fiecare coloana

Locatia aplicatiei:

Statia de tratare apa - Frasinul

S-au efectuat urmatoarele operatiuni de service:

- S-a oprit alimentarea cu apa a sistemului;

- S-a depresurizat sistemul si s-au demontat sistemele de actionare din interior;

- S-au curatat si gresat piesele;

- S-au curatat injectoarele de saramura si supapa de absorbite ;

- S-a represurizat sistemul si s-au verificat etanseitatile;

- S-au verificat setarile vanelor pe aplicatia client si s-au regenerat regenerari fortate la sistemul de tratare;

- S-au verificat pasii de spalare si daca acestia sunt executati corect;

- S-au efectuat teste de duritate:

  - Duritate apa intrare :_________________________

  - Duritate iesire coloana 1:____________________

  - Duritate iesire coloana 2:___________________

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# Obs:*_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Recomandari:*__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# S-au ridicat echipamente:

Nu: ______

Da:_______Seria:______________________,

Motivul:______________________________

# Durata interventiei: .........................

# Beneficiar: GREENTECH S.A.			Furnizor:  S.C. AKRO SRL

_____________________________________________

# Semnatura si numele in clar