# Nr……../………..

# 2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

# Incheiat astazi  __/ __ /2026,  intre:

# S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

# si

# Unitatea Militara Nr.01829, Strada Padina, Nr.41-49, Sector 1, Loc. Bucuresti, reprezentata prin Dl. ....................................................................,in calitate de:....................................................... nr telefon:0753.666.895;

# cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

- 2 buc x Cod produs: 01-008111

Denumire produs: Filtru cu turbidex – BS-2472HF/75, 255L masa filtranta – vana RX-75A-DTF2”;

- 1 buc x Cod echipament: 11-002012

Denumire produs: pompa dozatoare solenoidala tpg603, digitala cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in functie de un semnal extern analog (4-20ma) sau semnal digital (debitmetru);

- 1 buc x Cod produs: 23-001015

Denumire produs: Contoar 2” cu impulsuri 1 la 100, echipat cu racorduri si garnituri;

Locatia aplicatiei:

Bucuresti, Sector 1, Str. Padina nr.41-49, in cazarma 940

Detalierea interventiei:

- S-au verificat etanseitatile sistemului de tratare;

- S-a curatat injectia pompei de dozare hipoclorit;

- S-a curatat intreg capul de pompare al pompei si s-a amorsat cu hipoclorit;

- S-au verificat setarile sistemelor;

- S-a initiat cate o regenerare manuala la fiecare din cele doua filtre cu turbidex, si s-a verificat buna executie a pasilor de spalare

- S-au efectuat teste de clor liber rezidual :

    - Valoare clor liber apa la iesirea din filtre:

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# Obs:*_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Recomandari:*____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# Beneficiar: U.M. 01829					Furnizor:  S.C. AKRO SRL

_____________________________________________

# Semnatura si numele in clar