# Nr……../………..

# 2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

# Incheiat astazi  __ / __ / 2026,  intre:

# S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

# si

# CONRAD CONSISTAL S.R.L. , Loc. Bucuresti,  Strada: Ion Minulescu, Nr.39,  reprezentata prin Dl ...................................., in calitate de .........................,  nr telefon: 0726.071.610

# cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

# 11-002012 – Pompa dozatoare solenoidala TPG603;

- 11-002098 – Rezervor V=50L;

- 11-002125 – Panou K800 (KPS05PM00000);

Locatia aplicatiei:

# ...............U.M TEISANI ......................................................................................

Detalierea interventiei:

- S-au verificat etanseitatile sistemului;

- S-a reglat debitul prin aparatul K-800 Valoare debit rotametru:.......................L/min

- S-au curatat punctele de injectie/aspiratie pompa si circuit panou k800 , inclusiv senzor;

- S-au verificat setarile sistemului sistemului pe aplicatia client;

    - Setarea panoului in plaja de masura 0.2-0.5PPM clor liber rezidual

- S-a amorsat pompa dozatoare si s-au facut teste functionale;

- S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii;

- S-a facut instructaj de utilizare si curatare.

# Obs:*_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Recomandari:*__________________________________________________________ ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# Beneficiar: CONRAD CONSISTAL S.R.L.   		Furnizor:  S.C. AKRO SRL

_____________________________________

Semnatura si numele in clar