# Nr ……/ …………….

# 2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

# Incheiat astazi __ /__/2026  intre:

# S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

# si

# ARTROM STEEL TUBES S.A. , Loc. Slatina, Jud. Olt,  Strada:Draganesti, nr. 30,  reprezentata prin Dl/Dna __________________, in calitate de ____________________,  nr telefon: 0372.498.192;

# cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

-    Echipamente foraj 1;

- Echipamente foraj 2;

- Echipamente foraj 3;

- Instalatie de clorinare pe recirculare;

Locatia aplicatiei:

Incinta ARTROM STEEL TUBES, Strada Draganesti, nr 30 , Slatina – Jud Olt.

S-au efectuat urmatoarele lucrari de service :

- La toate cele 4 statii cu ecomix – WS2QC – tank 36x72 :

  - S-au curatat sistemele de absorbtie saramura din rezervorare;

  - S-au verificat setarile statiilor;

  - S-au initializat cicluri de regenerare pentru verificare buna functionare etape de spalare.

- La toate cele 3 statii de clorinare :

  - S-a verificat buna functionare a sistemelor de dozare;

  - S-au verificat setarile fiecarei pompe de dozare TPG 603;

- La sistemul de recirculare si clorinare bazin:

  - S-a verificat sistemul de clorinare si panoul automat de analiza;

  - S-a curatat sistemul de analiza clor si camera de analiza;

  - S-au prelevat probe de apa si s-au  facut teste de clor liber in apa.

- Valoare clor liber rezidual in rezervor [proba 1] .....................

- Valoare clor liber rezidual in rezervor [proba 2] .....................

# S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# Obs:*_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Recomandari:*________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Beneficiar:_______________________			Furnizor:  S.C. AKRO SRL

_____________________________________________

# Semnatura si numele in clar