## F5-23
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 23 Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de dedurizare a apei tip duplex
1 | Statie de dedurizare a apei tip duplex Debitul: 15 m³/h - Valoarea duritatii apei la intrare in statie = 37 grade franceze; - Valoarea duritatii apei la iesire din statie = 6 grade franceze.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.